β = 3o, γ = 0o

ωs = cos-1 (-sin∅ sinδcos∅ cosδ) = cos-1 (-tan∅ tanδ)

H = 1044 KWh/m2

= 3.6 x 1.44

= 5.184 MJ/m2

ρg = 0.31

∅ = 48.55o

1.)

δ = 23.45o sin 360  284+n365

= 23.45o sin 360  284+17365

= 23.45o sin [296.87]

= -20.91

ωs = cos-1 (-tan∅ tanδ)

= cos-1 (-tan (48.55) X tan (-20.91))

= cos-1 (0.4326)

ωs = 64.3670

2.)

Ho = 24 ×3600 ×1367π (1+ 0.033 cos 360 ×n365 × (cos∅ cosδ sinωs + πωs180 sin∅ sinδ)

Ho = 24 ×3600 ×1367π (1+ 0.033 cos 360 ×17365 × (cos(48.55o) cos(-20.91o) sin(64.36o) + π ×64.36180 sin(48.55o) sin(-20.91o))

Ho = 37595198.69 (1.0315) × (0.5575 + 1.1232(-0.2675))

Ho = 9967050.15 J/m2

Ho = 9.9670 MJ/m2

3.)

KT = HHo = 5.1849.9670 = 0.5201

ωs = 64.3670

ωs ≤ 81.4o    0.3 ≤ KT ≤ 0.8

4.)

HdH = 1.391 – 3.560 KT + 4.189 KT2 – 2.137 KT3

= 1.391 – 3.560 (0.5201) + 4.189(0.5201)2 – 2.137(0.5201)3

= 0.3719

5.)

ωs = 64.3670, β = 3o, ∅ = 48.55o, δ = (-20.91o)

Rb = cos∅ - β cosδ sinωs' + π180  ωs'sin∅-β sinδcos∅ cosδ sinωs  + π180  ωs sinβ sinδ

ωs' = min cos-1(-tan∅ tanδ)cos-1(-tan∅-β tanδ)

= min cos-1(-tan48.55) tan⁡(-20.91)cos-1(-tan45.55 tan⁡(-20.91)

ωs' = min 64.367067.0785

ωs' = 64.3670

Rb = cos45.55 cos⁡(-20.91) sin⁡(64.3670) + π180  64.3670sin45.55 sin⁡(-20.91)cos48.55 cos⁡(-20.91) sin⁡(64.3670) + π180  64.3670 sin48.55 sin⁡(-20.91)

Rb = 0.5897 + (-0.2862)0.5575 + (-0.3005) = 0.30350.2570 = 1.1809

6.)

HT = H – (1 -  HdH ) Rd + Hd (1+cosβ2) + H ρg (1-cosβ2)

= 5.184 (1 – 0.3719) 1.1809 + 1.927 (1+cos32) + 5.184 × 0.31 ×(1+cos32)

= 3.8450 + 1.9256 + 1.1011 × 10-3

HT = 5.7716

7.)

HTb = 3.8450 → 66.61% → HTbHT ×100

HTd = 1.9256 → 33.36% → HTdHT ×100

HTg = 0.001011 → 0.017% → HTgHT ×100

8.)

(R) max = (HT) maxH  (For each month)

9.)

IT = KT Ho  rt- HoHRb+ HdH rd 1+cosβ2+ ρg rt (1-cosβ2)

rd = (π24) cosω -cosωssinωs- πωs180cosωs

rt = (π24) (a + b cosω) cosω -cosωssinωs- πωs180cosωs

a = 0.409 + 0.5016 sin (ωs – 60o)

b = 0.6609 – 0.4767 sin (ωs – 60o)

ω = 15 (ST – 12)

a = 0.409 + 0.5016 sin (64.3670 – 60o)

a = 0.4471

b = 0.6609 – 0.4767 sin (64.3670 – 60o)

b = 0.6246

rt = (a + b cosω)

= [(0.4471 + 0.6246 cos (-22.5)] (0.1547)

rt = 0.1584

Rb = cos48.55-3cos-20.91cos-22.5+sin48.55-3sin(-20.91)cos48.55-3cos-20.91cos-22.5+sin48.55-3sin(-20.91)

Rb = 0.6043+(-0.2547)0.5712+(-0.2675)  = 0.34960.3037 = 1.1511

IT = KT Ho  rt- HoH rdRb+ HdH rd 1+cosβ2+ ρg rt (1-cosβ2)

rd = (π24) cosω -cosωssinωs- πωs180cosωs

ω = 15 (ST – 12)

= 15 (10.5 – 12 )

ω = -22.5o

rd = (π24) cos(-22.05) -cos(64.3670)sin(64.3670)- π(64.3670)180cos(64.3670)

= (π24) 0.49120.4156

rd = 0.1547

IT = (0.5201) (9.9670)  0.1584)-(0.3719 0.1547 1.1511+0.3719 0.1547 1+cos32+0.31 0.1584  (1-cos32)

IT = 5.1838 × 0.1735

IT = 0.8995

Part (B)

1.)   Average Wind Energy density (KWh/m2)

R = 0.287 KJ/Kg K

= 287 J/Kg K

D = 10 m

Ta = -17.7o C

Tα = 273 + (-17.7) = 255.3o K

Pα = 96.6 KPa = 96.6 × 103 Pa

Vw = 4.57 m/s

H = 50 m

(Pt, ωA) = 12 ρ Vω 3i = 12 × 1.3183 × (4.57)3 = 62.911 W/m2 = 0.0629 KW/m2

= 0.0629 × 744 KWh/m2

= 46.7976 KWh/m2

P = ρaR Ta = 36.6 × 103287 ×255.3 = 1.3183

Bin average speed 4.57 → 1488 hr/year

Jan (31 × 24) + Oct (31 × 24)

2.) Wind Energy (KWh)

(Pt, ωA) = 46.7976

A = πr2

= π × (5) 2

= 78.5398 m2

Pt, ω = 46.7976 × A

= 46.7976 × 78.5398

= 3675.4749

Pt, ω = 3.6754 MWh

3.) Ideal (Betz limit) Producible Wind Energy

PT, max = 1627 × 3.6754 = 2.1780 MWh

4.) Monthly Average Maximum Axial Thrust

Fmax = ρ VT A (Vω i - Vω e)

ρ = 1.3183

A = 78.5398

VT = 12 (Vω i - Vω e)

For PT max → (Vω e) opt = 13 Vω i = 13 4.57 = 1.5233 m/s

VT = 12 (4.57 + 1.5233)

VT = 3.0466 m/s

Fmax = (1.3183) (3.0466) (78.5398) (23) (4.57)

= 96.0465 N

= 0.961 Kn